6.02.2023 r.

**ROZEZNANIE RYNKU**

**w przedmiocie: zakup i dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń oraz wyposażenia do aktywizacji w sferze ruchowej na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju realizowane w ramach projektu: „Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem - Dom Dziennej Pomocy”Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**

Projekt: **„Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem - Dom Dziennej Pomocy”** realizowany jest przez Stowarzyszenie WIZJA SUKCESU, Tajęcina 27, 36-002 Jasionka, NIP: 5170371531 (Lider) oraz Stowarzyszenie Nowa Perspektywa, ul. Prymasa 1000-lecia 8/1, 35-511 Rzeszów, NIP: 5170369184 (Partner) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 245/RPLU.11.02.00-06-0126/20-00. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Zamawiający**

Stowarzyszenie WIZJA SUKCESU

Tajęcina 27, 36-002 Jasionka

NIP: 5170371531

REGON: 362527379

e-mail: [biuro@wizjasukcesu.eu](mailto:biuro@wizjasukcesu.eu)

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Elżbieta Sarzyńska – Kierownik, telefon kontaktowy: 887 021 244 (od pon. do pt. w godz. od 8:00 do 16:00), e-mail: [biuro@wizjasukcesu.eu](mailto:biuro@wizjasukcesu.eu).

Niniejsze postępowanie ma na celu ustalić cenę rynkową zakupu i dostawy wyposażenia do sali ćwiczeń oraz wyposażenia do aktywizacji w sferze ruchowej na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju oraz umożliwić wybór najbardziej korzystnej oferty.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. **Przedmiotem zapytania jest:**

Zakup i dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń oraz wyposażenia do aktywizacji w sferze ruchowej na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju zgodnie z poniżej zawartą specyfikacją. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz ze wniesieniem oraz montażem / instalacją zakupionych sprzętów we wskazanym pomieszczeniu.

1. Maty gimnastyczne 2 szt.

Mata antypoślizgowa

Przybliżone wymiary: długość 180 cm, szerokość 60 cm, grubość 1 cm

2. Drabinka gimnastyczna 2 szt.

2 szt. pojedynczych drabinek na gumowych podstawkach i gumowych zabezpieczeniach boków

Drabinki drewniane

Drabinki spełniają normy EN 12346

Przybliżone wymiary: wysokość: 220 cm, szerokość 90 cm

3. Lampa do rehabilitacji 1 szt.

Typ oświetlenia: halogenowy  
Natężenie światła w odległości 30cm: 40000 lux  
Temperatura barwowa: 3000 stopni K

Wyposażona w statyw jezdny  
Zasilanie: 230V / 50Hz  
Moc: 20W

Produkt spełnia normy: EN 60.598-1, EN 60.598-2-1, EN 60.598-2, EN 60.598-2

4. Rotory 2 szt.

Rama: stalowa lakierowana proszkowo

Pedały rotora: nylon

Stopki anty-poślizgowe: ABS

Siła oporu: płynna regulacja

5. Balkonik 2 szt.

Waga max. 3 kg

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Wysokość regulowana

Opcja z kółkami i z nóżkami

Balkonik składany

6. Ergometr 1 szt.

Wymiary: dł. Ok 210 – 215 cm

System oporu: powietrzny

Wymiary siedziska: 28 cm x 35 cm +/1 5 cm

Długość ruchu siodełka / szyny: min. 90 cm

Max. waga użytkownika: min. 120 kg

Antypoślizgowe pedały z paskami blokującymi

Możliwość złożenia do pionu

Miękkie piankowe siedzisko

7. Bieżnia 1 szt.

Silnik: DC o mocy ok. 1,5 HP

Wytrzymałość: 180 kg

Funkcje komputera: programy predefiniowane; tryb odliczania: kalorii, dystansu, czasu; pomiar tętna i tkanki tłuszczowej FAT; szybki start, szybkie dostosowanie prędkości

Programy predefiniowane: 12 + program manualny, 3 programy HRC

Prędkość: 0,8-14 km/h

Odległość pasa biegowego od podłoża: (w cm) przód 16.5 - 23, tył 12

Klucz bezpieczeństwa

USB

Bluetooth

8. Lutro korekcyjne 1 szt.

Lustro naklejane na ścianę

Wymiary: wysokość: 200 cm, szerokość 100 cm

9. Kabina UGUL z osprzętem 1 szt.

Certyfikowany wyrób medyczny na kabinę i osprzęt

Min. zawartość osprzętu do ćwiczeń w kabinach UGUL:

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj osprzętu | Sztuk w zestawie |
| Ciężarek miękki  0,5 kg | 1 |
| Ciężarek miękki  1,0 kg | 1 |
| Ciężarek miękki  2,0 kg | 1 |
| Ciężarek miękki  3,0 kg | 1 |
| Esik metalowy | 20 |
| Kamaszek skórzany do wyciągu | 1 |
| Mankiet nadgarstkowo-kostkowy 8x45 cm | 1 |
| Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 172x12,5 cm | 1 |
| Podwieszka dwustawowa ze skóry 130x4 cm | 4 |
| Podwieszka pod miednicę 21x73 cm | 1 |
| Podwieszka pod głowę 15x54 cm | 1 |
| Podwieszka ramienna 10x42 cm | 2 |
| Podwieszka udowa 14x52 cm | 2 |
| Podwieszka kolanowa 8x57 cm | 2 |
| Uchwyt metalowy na linkę | 1 |
| Linka 120 cm do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu | 6 |
| Linka 160 cm do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu | 4 |
| Linka 350 cm z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem | 2 |
| Linka 225 cm do ćwiczeń samowspomaganych  uchwyt na taśmy  uchwyt na piłki gimnastyczne | 1 |

10. Łóżko do masażu 1 szt.

Ręcznie regulowany kąt podparcia pleców  
Zdejmowalna poduszka, pod którą znajduje się otwór na twarz  
Poduszki wykonane z elastycznej pianki  
Obicie wykonane z skóry ekologicznej  
Przybliżone wymiary: wysokość: 65cm, szerokość: 64cm, długość: 185cm

11. Leżanka 1 szt.

Ręcznie regulowany kąt wezgłowia  
Obicie wykonane z skóry ekologicznej  
Wieszak na prześcieradło jednorazowe w roli

Przybliżone wymiary: wysokość: 50 cm, szerokość: 55cm, długość: 185cm

Minimalne obciążenie: 160 kg

12. Dysk korekcyjny 1 szt.

Średnica dysku ok 40 cm

Maksymalne obciążenie : min. 400 kg

Dysk pokryty miękkimi elastycznymi wypustkami

Materiał bez substancji toksycznych i ftalanów

13. Piłki rehabilitacyjne 2 szt.

Średnica ok. 55 cm

Maksymalne obciążenie: min 250kg

Materiał bez substancji toksycznych i ftalanów

14. Taśmy rehabilitacyjne 1 komplet

Komplet zawiera min. 5 gum o zróżnicowanych oporach od 1 kg do 20 kg

Szerokość gumy ok. 50 mm każda

Obwód gumy ok. 60 cm każda

15. Tablica do ćwiczeń manualnych 1 szt.

Tablice umożliwiająca zwiększanie ruchomości stawów oraz siłę mięśni dłoni i palców

Tablica wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie, w tym obciążniki miękkie ze skóry min. 3 x 25 dkg.

Przybliżone wymiary blatu: 70 cm x 50 cm

Możliwość regulacji wysokości

16. Hantle 1 zestaw

Powłoka winylowa hantli

Różne kg

17. Półwałek rehabilitacyjny 2 szt.

Półwałek wykonany z wysokoelastycznej pianki odpornej na odkształcenia

Łatwo zmywalna tapicerka

Certyfikat OEKO-TEX

18. Krzesła rehabilitacyjne 2 szt.

Krzesło z podłokietnikiem

Materiał wykonania: aluminiowa rama, siedzisko i oparcie PCV

Uchwyty pokryte materiałem piankowy,

Regulacja wysokości krzesła

Dwustopniowa regulacja odległości oparcia od siedziska;

Gumowe nasadki na nóżkach

Produkt z atestem

19. Materac rehabilitacyjny 1 szt.

Przybliżone wymiary: długość: 200 cm, szerokość 120 cm, wysokość 10 cm

Pokrycie: bezftalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie

Wypełnienie: pianka poliuretanowa o najwyższej sprężystości

20. Termometr bezdotykowy 1 szt.

Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Możliwość przywołania ostatniego pomiaru

Wodoodporny

Ochronne etui

21. Ciśnieniomierz 1 szt.

IHB - wykrywanie nieregularnej pracy serca

Gentle+ - technologia kontrolująca ciśnienie w mankiecie

duży wyświetlacz

wygodny mankiet dopasowany do większości rozmiarów ramion (22 - 42 cm)

pamięć 30 wyników pomiaru

czytelna klasyfikacja wyników pomiaru ciśnienia dzięki wskaźnikowi

kontrola dopasowania mankietu

wskaźnik ruchu ramienia

**2. Miejsce dostawy zamówienia**

Dzienny Dom Pomocy w Biłgoraju

Ul. Konopnickiej 38

23 – 400 Biłgoraj

**3. Termin realizacji zamówienia**

Do 17 marca 2023 r.

**4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:**

1. Dostawy sprzętów o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 1) wraz z realizacją wskazanych czynności jak instalacja, konfiguracja, montaż wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 1).
2. Dostawy i wniesienia sprzętów pod wskazany adres w pkt. 2.
3. Udostępniania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej związanej z przedmiotem zamówienia podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli projektu, w ramach którego prowadzone jest wsparcie.
4. Archiwizowania wszelkiej dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu, a w przypadku dokumentów dotyczących podatku od towaru i usług – przez okres, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku i usług (Dz. U. t.j. z 2017 r., poz. 1221, z pózn. Zm.), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja będzie archiwizowana pod adresem Wykonawcy wskazanym w umowie zawartej z Zamawiającym. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie o miejscu archiwizacji dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Zapewnienia Zamawiającemu oraz Instytucji Pośredniczącej i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów (w tym dokumentów elektronicznych) związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.
6. **Przygotowanie i złożenie informacji o cenie**
7. Oferta powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu.
8. Oferta należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załączniki do niniejszego zapytania lub na innym druku zawierającym co najmniej informacje zawarte we wzorze formularza oferty.
9. Informacje o cenie można złożyć dla jednej, wszystkich lub dowolnej ilości części – wg możliwości realizacji zajęć przez Wykonawcę.
10. Informacje o cenie należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub e-mailem.
11. Termin złożenia: 13.02.2023 r.
12. **Wybór wykonawcy**

**Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert– oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:**

**KRYTERIUM CENA (100%):** – poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za wskazany w formularzu ofertowym całkowitą cenę brutto, obliczone wg wzoru:

*najniższa oferowana cena brutto wskazana w złożonych ofertach*

C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt.

*cena brutto wskazana w ofercie badanej*

Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

1. **Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie WIZJA SUKCESU, Tajęcina 27, 36-002 Jasionka, NIP: 5170371531, REGON: 362527379, e-mail: [biuro@wizjasukcesu.eu](mailto:biuro@wizjasukcesu.eu), tel. 727 925 805
* Zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych Mateusz Sala – dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@wizjasukcesu.eu, tel. 727 925 805

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem rozeznania rynku w przedmiocie: zakup i dostawa wyposażenia do sali ćwiczeń oraz wyposażenia do aktywizacji w sferze ruchowej dla uczestników projektu w ramach Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju realizowane w ramach projektu: **„Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem - Dom Dziennej Pomocy”**, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. weryfikacji i oceny złożonej przez Panią/Pana oferty oraz, w razie wyboru złożonej oferty, zawarcia i wykonania umowy dot. realizacji zamówienia, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO - w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia tj. w szczególności przechowywania dokumentacji przeprowadzonego postępowania oraz udostępniania jej podmiotom kontrolującym;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w szczególności instytucje i podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a w przypadku wyboru złożonej oferty i zawarcia umowy dot. realizacji zamówienia, także podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia WIZJA SUKCESU- usługi księgowe, prawne oraz inne podmioty upoważnione do uzyskiwania danych osobowych z mocy prawa, np. Urząd Skarbowy;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres o którym mowa, w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa oraz jednocześnie nie krócej niż przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie umowy o dofinansowanie realizacji projektu;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu; podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne lecz konieczne dla ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czymskorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

6.02.2023 r.

……………………………………..………………………………………………………….

data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego

**Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty**

|  |
| --- |
| ………………………….…………..  Miejscowość i data |

**…………………………………………….**

**pieczęć firmowa Wykonawcy**

**(jeśli dotyczy)**

**FORMULARZ OFERTOWY  
INFORMACJI O CENIE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy:** |  |
| **Adres zamieszkania/adres siedziby Wykonawcy:** |  |
| **Numer telefonu:** |  |
| **Adres e-mail:** |  |
| **NIP (jeśli dotyczy):** |  |
| **REGON (jeśli dotyczy):** |  |

Działając imieniem Wykonawcy/jako Wykonawca, w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 06.02.2023 r. na zakup i dostawę wyposażenia do sali ćwiczeń oraz wyposażenia do aktywizacji w sferze ruchowej na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Biłgoraju; realizowane w ramach projektu: **„Codzienne funkcjonowanie już nie jest wyzwaniem - Dom Dziennej Pomocy”**, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, składam następującą ofertę realizacji przedmiotu zamówienia, obejmującą wszelkie koszty wykonania usługi określonej w zapytaniu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Szacowana liczba** | **Cena jednostkowa (w zł brutto)** | **Całkowita cena w zł brutto (szacowana liczba x cena jednostkowa)** |
| 1. Maty gimnastyczne | 2 szt. |  |  |
| 2. Drabinka gimnastyczna | 2 szt. |  |  |
| 3. Lampa do rehabilitacji | 1 szt. |  |  |
| 4. Rotory | 2 szt. |  |  |
| 5. Balkonik | 2 szt. |  |  |
| 6.Ergometr | 1 szt. |  |  |
| 7. Bieżnia | 1 szt. |  |  |
| 8. Lustro korekcyjne | 1 szt. |  |  |
| 9. UGUL z osprzętem | 1 szt. |  |  |
| 10. Łózko do masażu | 1 szt. |  |  |
| 11. Leżanka | 1 szt. |  |  |
| 12. Dysk korekcyjny | 1 szt. |  |  |
| 13. Piłki rehabilitacyjne | 2 szt. |  |  |
| 14. Taśmy rehabilitacyjne | 1 kmpl. |  |  |
| 15. Tablica do ćwiczeń manualnych | 1 szt. |  |  |
| 16. Hantle | 1 zestaw |  |  |
| 17.Półwałek rehabilitacyjny | 2 szt. |  |  |
| 18. Krzesło rehabilitacyjne | 2 szt. |  |  |
| 19. Matera rehabilitacyjny | 1 szt. |  |  |
| 20. Termometr bezdotykowy | 1 szt. |  |  |
| 21. Ciśnieniomierz | 1 szt. |  |  |
| **RAZEM** | | |  |

* **Oświadczam, że:**
* Zapoznałem/zapoznałam się z treścią rozeznania rynku, a zapisy nie budzą wątpliwości.
* Zapoznałem/zapoznałam się z treścią rozeznania rynku i akceptują zawarte w nim postanowienia, w tym warunki realizacji zamówienia.
* Zobowiązuję się do dostarczenia sprzętu po otrzymaniu informacji o wyborze.
* Gwarantuję min. 2 letnią gwarancję na sprzęt.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO[[1]](#footnote-1) - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

………………………..……………………………

(Czytelny podpis Wykonawcy/osoby/osób reprezentującej/cych Wykonawcę )

1. w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio je/go dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)